- Podstawowy zakres opracowania winien obejmować wykonanie:

- Prac remontowych, w tym między innymi:

- połączenie pomieszczeń (wyburzenie fragmentu ściany),

- wydzielenie pomieszczeń (ścianka i drzwi),

- roboty malarskie- malowanie sufitów i ścian,

- wymiana posadzki w pomieszczeniach biurowych i na korytarzu na parterze,

- wymiana drzwi.

- Wymiany oświetlenia biurowego na LED-owe,

- Wymiany żaluzji okiennych,

- Rozbudowy sieci niskoprądowych,

- Uzupełnienie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i korytarzu,

- Przebudowy/wymiany lady oraz utworzenie 2 stanowisk pracy w Biurze Obsługi Klienta,

- Roboty instalacyjne- doprowadzenie instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji (w tym montaż osprzętu), systemu monitoringu.

- Aranżacja  mebli biurowych zgodnie z ustaleniami.

- Przedmiot przyszłej umowy winien obejmować:

- Przeprowadzenie niezbędnej inwentaryzacji;

- Wykonanie projektu budowlanego wraz z wizualizacją w tym:

  - Projekt architektoniczno-budowlany,

  - Ewentualny projekt techniczny obejmujący część konstrukcyjną, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, opracowanie projektowe dla instalacji wewnętrznych,

  - Wykonanie przedmiaru robót,

  - Wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

  - Wykonanie niezbędnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Pozyskanie ewentualnie wymaganych uzgodnień, wymaganych, a koniecznych do uzyskania stosowanych zezwoleń.

Wykonawca wraz z dokumentacją techniczną przedstawi zamawiającemu wizualizację przedmiotu zamówienia.