Racibórz, 27.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr OR.VII.2601.1.22.2017 - Dostawa i montaż regałów archiwalnych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu”

Powiat Raciborski przedstawia zmiany treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi na pytania.

- Zmiany do treści zapytania ofertowego

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia -  treści Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego:

- w treści opisu przedmiotu zamówienia, w zdaniu drugim dodaje się:

„lub z blachy”

po zmianie zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Boki regałów zbudowane ze słupków ustawionych z wypełnieniem płytą lub z blachy.”

- w treści opisu przedmiotu zamówienia w części opisu parametrów technicznych tiret 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„- długość użytkowa półki - w zakresie od 800mm do 1200mm

- długość użytkowa regału jezdnego - 6600mm”

- w treści opisu przedmiotu zamówienia w części opisu parametrów technicznych dodaje się tiret o brzmieniu:

„- długość użytkowa regału stacjonarnego – w zakresie od 5500mm do 5800mm”

- Odpowiedzi na pytania

Pytanie nr 1

„Czy boki regałów mają być zbudowane ze słupków, czy też ściany boczne regałów mają być wykonane jako pełne z blachy, posiadające otwory o rozstawie co 20 mm do zwieszania półek ? Czy otwory mają być podłużne zamiast owalne?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie boków regałów zarówno ze słupków wypełnionych płytą jak i z blachy (bez słupków) – zmiana opisu pkt I.1 niniejszej informacji. Zamawiający dopuszcza również otwory do mocowania półek o kształcie innym niż owalny.

Pytanie nr 2

„Czy regały i panele osłaniające front regału mogą być malowane na kolor wg palety RAL7035 - szary ?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pomalowanie wszystkich elementów regałów na kolor RAL7035 (szary).

Pytanie nr 3

„Czy regały jezdne dwustronne o długości użytkowej 6600 mm może mieć inny podział półek zamiast 6x1100 mm, podział zaproponowany przez nas 5x1000 mm+2x800 mm = 6600 mm ?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inny podział szerokości półek w zakresie od 800mm do 1200mm, bez zmiany długości użytkowej regału, która ma wynosić 6600mm – zmiana opisu pkt I.2 niniejszej informacji.

Pytanie nr 4

„Jakie długości  ma być regał stały jednostronny ? Czy to ma być długość 4000 mm, aby w sumie regały jezdne i stały dały nam 284 mb półek użytkowych ?”

Odpowiedź:

Regał stały (stacjonarny) ma mieć długość od 5500mm do 5800mm a łączna pojemność wszystkich regałów ma być nie mniejsza niż 291,5 mb. Błędną informację o łącznej pojemności 284 mb sprostowano zmianami opisu przedmiotu zamówienia z dnia 25. 09.2017 r.

Pytanie nr 5

„Proszę również o potwierdzenie że piszecie Państwo o długości użytkowej 6600 mm, długość całkowita regału z panelem frontowym i kierownicą to około 6800 mm, a w przypadku regału stałego o dł. użytkowej 4000 mm, długość całkowita regału z panelem frontowym to około 4100 mm. Ponadto proszę zabrać pod uwagę, że każdy regał jezdny dwustronny wyposażony jest w gumowy odbój dystansowy który powoduje że szerokość całkowita regału wynosi 540 mm, w związku z tym miejsce na przesuw regałów będzie wynosić około 960 mm, a nie 1120 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podane wymiary „6600mm” dotyczą długości użytkowej regału. Jednocześnie zamawiający dopuszcza zmniejszenie miejsca na przesuw regałów, jednak do wartości nie mniejszej niż minimalna szerokość przejścia między regałami, określona dla archiwów zakładowych tj. 800mm.

Publikuje się ujednoliconą treść Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, w której zmiany zaznaczono kolorem niebieskim.

Z up. Starosty

Andrzej Chwalczyk

Kierownik Referatu Administracyjnego