Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE CEN

Przedmiot oferty:

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI AUTOMATYKI, URZĄDZEŃ DOZOROWYCH I ALARMOWYCH

Część II - urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne.

| L.p. | Rodzaj zamówienia | Producent/model | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość sumaryczna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 x 7 |
| 1 | Multimetr cyfrowy Multimetry cyfrowe - minimalne parametry: napięć (DC) ) 0-1000V V w podzakresach, napięć (AC) ) 0-700V V w podzakresach, prądu DC/AC 0-20 A w podzakresach, rezystancji 0-40 M w podzakresach, pojemności 0-20 uF w podzakresach, częstotliwości 0-20 kHz w podzakresach |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 2 | Oscyloskop cyfrowy Oscyloskopy cyfrowe - dwa kanały, pasmo 50 MHz, częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1Gs/s, zakres czułości 2mV - 10V/dz, port USB zewnętrznej pamięci USB |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 3 | Generator funkcyjny z częstotliwościomierzem Generatory funkcyjne z częstotliwościomierzem - wymagane minimalne parametry: zakres częstotliwości 0,02 Hz-3 MHz, wyjście 50, sinus, trójkąt, prostokąt, piła, DC, TTL/CMOS, przemiatanie, napięcie wyjściowe 1mV - 20 Vpp, wyjście mocy do 50 Vpp, wbudowany częstościomierz min. zakr. f = 10 Hz-40 MHz, automatyczny odczyt minimum 5 cyfr, zasilanie sieciowe 230 V |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 4 | Zasilacz stabilizowany/napięcie nastawne Zasilacze stabilizowane/ napięcie nastawne - napięcie wyjściowe 2X (0-30) V, prąd wyjściowy 2X (0-5) A, wyjście napięcia stałego 5V (obciążalność 0-3 A), odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3-cyfrowych |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 5 | Częstotliwościomierz cyfrowy Częstotliwościomierze cyfrowe - zakres 0-3GHz, rozdzielczość 6 cyfr, wejście BNC, czułość 30 mV, impedancja wejściowa 50 |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 6 | Trenażer układów elektronicznych Trenażery układów elektronicznych - platforma ćwiczeniowa powinna umożliwić wykonywanie m.in. ćwiczeń: badanie elementów prostowniczych, badanie elementów stabilizujących, badanie elementów optoelektronicznych, badanie tranzystorów, badanie układów prostowniczych, badanie generatorów, badanie zasilaczy, badanie stabilizatorów, badanie układów wzmacniających, badanie funktorów logicznych, badanie przerzutników cyfrowych, badanie przetworników A/C i C/A. badanie modulatorów i demodulatorów analogowych i cyfrowych (AM, FM, n-PSK, FSK) |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 7 | Elektroniczny mostek Elektroniczne mostki RLC - zakres pomiaru: rezystancji: 1 mΩ - 20 MΩ w podzakresach, indukcyjności: 0,1 μH – 200 H w podzakresach, pojemności: 0,1 pF - 20 000 μF w podzakresach, pomiar współczynnika stratności D: 0 - 1,999, wyświetlacz LCD (min. 4 cyfry) |  | szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM WAROŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………		……………………………………………............

(Data)					(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)