Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE CEN

Przedmiot oferty:

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MASZYN, URZĄDZEŃ

I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Część II - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne.

| L.p. | Rodzaj zamówienia | Producent/model | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość sumaryczna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 x 7 |
| 1 | Multimetr cyfrowy Multimetr cyfrowe z automatycznymi doborami zakresów. Wymagane minimalne parametry: - napięć (DC) 01000 V, - napięć (AC) 0700 V, - prądu DC/AC 010 A, - rezystancji 040 M, - pojemności 020 F, - częstotliwości 020 kHz, - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC, - Podstawowy błąd pomiaru ≤ 0,5%, - Test diod, - Test ciągłości obwodu, - Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi, - Zasilanie z baterii lub akumulatora, |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 2 | Miernik cęgowy Miernik cęgowy z automatycznymi doborami zakresów. Wymagane minimalne parametry: - Prąd (AC) 0400 A, - Napięcie (DC) 0600 V, - Napięcie (AC) 0600 V, |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Miernik prędkości obrotowej Miernik prędkości obrotowej (tachometr cyfrowy) z optyczną i dotykową możliwością pomiaru prędkości. - Wyświetlacz LCD min. 3 cyfr. - Zakres pomiaru prędkości obrotowej do min. 20000 RPM |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 4 | Walizka narzędziowa elektrotechniczna Walizka narzędziowa elektrotechniczna wykonana z solidnego i wytrzymałego materiału, zamykana, umożliwiająca przechowywanie poniższych narzędzi w dedykowanych przegrodach/uchwytach (z wyjątkiem poziomicy), zawierająca: - klucze oczkowo - płaskie, chrome-vanadium – komplet 622 mm, - klucze nasadowe, chrome-vanadium, komplet 622 mm, - praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych 0,516mm2, - wkrętaki elektrotechniczne płaskie – komplet 6 szt, izolowane 1000 V, - wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe – komplet 6 szt, izolowane 1000 V, - szczypce monterskie uniwersalne - izolowane 1000 V, - szczypce płaskie - izolowane 1000 V, - szczypce boczne do cięcia przewodów - izolowane 1000 V, - nóż monterski, - neonowy wskaźnik napięcia - przyrząd do ściągania izolacji z przewodów minimum 06 mm2, - pilniki iglaki do metalu – zestaw 3 pilników, - zestaw młotków - metalowy 0,5 kg; metalowy 0,7 kg; gumowy 0,5 kg, - skrobak, - piłka do metalu, - poziomica – dł 1 m. – bez konieczności przechowywania poziomicy w walizce elektrotechnicznej ze względu na wymiar poziomicy. |  | komplet | 6 |  |  |  |
| 5 | Aparatura modułowa - wyłącznik nadprądowy - jednotorowe: B6, montowany na szynie TH 35; - 1 szt. - wyłącznik nadprądowy - jednotorowe: B10, montowany na szynie TH 35; - 1 szt. - wyłącznik nadprądowy - jednotorowe: C6, montowany na szynie TH 35; - 1 szt. - wyłącznik nadprądowy - jednotorowe: C10 , montowany na szynie TH 35; - 1 szt. - wyłącznik nadprądowy - trójtorowe: B10 , montowany na szynie TH 35; - 1 szt. - wyłącznik nadprądowy - trójtorowe: C10 , montowany na szynie TH 35; - 1 szt. - łącznik przyciskowy - monostabilne 1z + 1r (NO+NC), montowany na szynie TH 35; - 1 szt. - wyłącznik silnikowy ok.1,62,5 A - montowany na szynie TH 35, montowany na szynie TH 35 - 1 szt. - lampka sygnalizacyjna jednofazowa czerwona - montowana na szynie TH 35 – 1 szt. - lampka sygnalizacyjna jednofazowa zielona - montowana na szynie TH 35 – 1 szt. - lampka sygnalizacyjna trójfazowa czerwona - montowana na szynie TH 35 – 1 szt. - wyłączniki różnicowo-prądowe - ilość biegunów: 2; ΔIn = 30 mA, 40A - montowana na szynie TH 35 – 1 szt. - wyłączniki różnicowo-prądowe - ilość biegunów: 4; ΔIn = 30 mA, 40A - montowana na szynie TH 35 – 1 szt. - wyłączniki przepięciowe - ilość biegunów:1 fazowe – 1polowe; klasy B i C, montowane na szynie TH 35, - po 1 szt. - wyłączniki przepięciowe - ilość biegunów:1 fazowe – 2polowe; klasy B i C, montowane na szynie TH 35, - po 1 szt. - wyłączniki przepięciowe - ilość biegunów:3 fazowe – 3polowe, klasy B i C, montowane na szynie TH 35, - po 1 szt. - wyłączniki przepięciowe - ilość biegunów:3 fazowe – 4polowe; klasy B i C, montowane na szynie TH 35, - po 1 szt. - przekaźnik czasowy - uniwersalny cewka zasilana 230VAC, styk separowany 2p (przełączne), 4 funkcyjny (opóźnienie załączania, opóźnienie wyłączania, okresowe opóźnienie załączania, okresowe opóźnienie wyłączania), nastawa funkcji i czasów przy pomocy pokręteł na froncie przekaźnika, montowany na szynie TH 35, - 1 szt. - stycznik - 230VAC, 3z (zwierne główne), prąd roboczy min.25A, modułowy do montażu w rozdzielni montowany na szynie TH 35 – 1 szt. - rozdzielnica – natynkowa 6+ PE + N – 1 szt. - rozdzielnica – natynkowa 8+PE + N – 1 szt. - rozdzielnica – natynkowa 12+PE + N – 1 szt. |  | komplet | 6 |  |  |  |
| 6 | Licznik energii elektrycznej - Licznik energii elektrycznej elektroniczny 1fazowy, montowany na szynę TH35 – 6 szt. - Licznik energii elektrycznej elektroniczny 3fazowy, montowany na szynę TH35 – 6 szt. |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 7 | Silnik jednofazowy małej mocy - Silnik jednofazowy małej mocy do 1,1kW - Napięcie zasilania 230 V AC 50Hz - Z kondensatorową fazą rozruchową - Na łapach montażowych - Ogólnego przeznaczenia |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 8 | Silnik trójfazowy małej mocy - Silnik trójfazowy klatkowy małej mocy do 1,5kW - Napięcie zasilania 690/400 V AC 50Hz - Z możliwością zastosowania przełącznika gwiazda-trójkąt - Na łapach montażowych - Ogólnego przeznaczenia |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 9 | Silnik prądu stałego - Silnik prądu stałego na napięcie 12/24V DC - Moc silnika do 100W - Silniki szeregowe – 2 szt. - Silniki bocznikowe – 2 szt. - Silniki obcowzbudne – 2szt. |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 10 | Wiertarko-wkrętarka - Typ zasilania: akumulatorowe - Udar: nie - Regulacja obrotów: tak - Przełącznik kierunku obrotów: tak - Napięcie akumulatora: 14÷18 V - Ilość akumulatorów: 2 - Typ akumulatora: Li-Ion - Ilość biegów: 2 - Masa: max. 2 kg - Ładowarka do akumulatorów w zestawie - Walizka transportowa: tak, plastikowa lub metalowa - Silnik bezszczotkowy: nie - Zestaw bitów: tak |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 11 | Zasilacz DC Zasilacz stabilizowany napięcia stałego: - napięcie wyjściowe 2 x (030 V), - prąd wyjściowy 2 x (05 A), - wyjście napięcia stałego 5 V (obciążalność 03 A), - odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3-cyfrowych, - tętnienia poniżej 0,5 mVrms, - zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną polaryzacją i przeciwzwarciowe, - praca szeregowa i równoległa, - zasilanie sieciowe 230 V, |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 12 | Autotransformator 1-fazowy Autotransformator 1-fazowy z regulowanym napięciem wyjściowym, obudowa metalowa. Przeznaczone do użytku laboratoryjnego i przemysłowego. Z gałką i skalą. - Napięcie zasilania: 230 VAC przewodem zakończonym wtyczką - Napięcie wyjściowe 0...250 VAC - Prąd wyjściowy odpowiednio: ok. 5A - Kąt obrotu pokrętła regulacyjnego 320 ° - Zakres częstotliwości 50...400 Hz - Napięcie próbne min 500V - Zakres temperatur pracy -15...+40 °C |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 13 | Autotransformator 3-fazowy Autotransformator trójfazowy z regulowanym napięciem wyjściowym, obudowa metalowa. Przeznaczone do użytku laboratoryjnego i przemysłowego. Z gałką i skalą. - napięcie zasilania: 3fazowe - napięcie wyjściowe: od 0V do 450V - Prąd wyjściowy odpowiednio: ok. 5A - zakres częstotliwości: 50÷60 Hz |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 14 | Stycznik z modułem pomocniczym Stycznik typu AC-3 z modułem pomocniczym: - Zasilanie cewki stycznika 230VAC - Prąd roboczy styków min 10A - Styki główne stycznika 3z (zwierne) + 1 pomocniczy NO - Dedykowany moduł pomocniczy do stycznika zawierający styki pomocnicze 2z+2r (2NO + 2 NC) - Stycznik montowany na szynie TH35 |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 15 | Przekaźnik czasowy Przekaźnik czasowy – uniwersalny: - cewka przekaźnika zasilana 230VAC, - styk separowany 2p (przełączne), - 4 funkcyjny (opóźnienie załączania, opóźnienie wyłączania, okresowe opóźnienie załączania, okresowe opóźnienie wyłączania), - nastawa funkcji i czasów przy pomocy pokręteł na przedzie przekaźnika, - montowany na szynie TH 35, |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 16 | Rozdzielnica natynkowa - rozdzielnica – natynkowa 6+ PE + N – 6 szt. - rozdzielnica – natynkowa 12+ PE + N – 6 szt. - rozdzielnica – natynkowa 24+ PE + N – 6 szt. |  | komplet | 1 |  |  |  |
| 17 | Ściągacz do łożysk Uniwersalny ściągacz do łożysk (kół pasowych) wewnętrznych i zewnętrznych 0÷300mm, trzyszczękowy, kuty. |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 18 | Tuleja do montażu i demontażu łożysk Komplet do montażu łożysk i tulei na wał. Komplet w walizeczce z tworzywa sztucznego. |  | komplet | 6 |  |  |  |
| 19 | Wskaźnik kolejności faz - Pomiar w instalacjach 3-fazowych - Test kierunku wirowania faz - Sygnalizacja obecności napięcia dla każdej fazy osobno - Odporność na zakłócenia - Kolejność faz - Zakres napięcia: 160-500VAC - Zakres częstotliwości: 50/60Hz - Wyświetlacz: Wyświetlacz cyfrowy tarcza obrotowa i diody LED |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 20 | Lutownica oporowa Niewielka, łatwa w obsłudze lutownica oporowa o mocy ok. 100W z płynną regulacja temperatury w zakresie od (150÷450)⁰C. Przeznaczenie: do napraw urządzeń elektrycznych, do lutowania płytek, bielenia, mechanicznej obróbki metalu itp. - zakres temperatury: 150÷400 °C - moc: ok. 100W - zasilanie: 230VAC 50Hz - gąbka do czyszczenia grotu |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 21 | Lutownica transformatorowa Lutownica transformatorowa o podwyższonej mocy do łączenia przewodów i elementów o dużych przekrojach, w pracach elektromonterskich. Dane techniczne: - Moc: 75÷100W. - Napięcie zasilania: 230VAC, 50Hz. - Temperatura grotu: 400°C. - Rodzaj pracy: dorywcza. - Czas pracy: 0,5 min. - Czas przerwy: 2 min. - Żarówka: 12V, 2W. - Średnica grotu: Ø 1,5mm. |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 22 | Miernik cosφ - Modułowy Miernik cosφ z wyświetlaczem LED - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS - Montaż na szynie TH35 - Wyjście przekaźnikowe - Sieć jednofazowa |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 23 | Miernik rezystancji izolacji Miernik rezystancji izolacji: - napięcie pomiarowe w zakresie 50...1000V, - zakres pomiarów rezystancji izolacji do 100 GΩ, - ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu, - samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji, - zasilanie akumulatorowe. |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 24 | Wielofunkcyjny miernik pomiarów instalacji elektrycznych Wielofunkcyjny miernik pomiarów instalacji elektrycznych umożliwiający pomiar: - impedancji pętli zwarcia, - parametrów wyłączników różnicowoprądowych, - rezystancji uziemień, - rezystancji izolacji, - pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 25 | Miernik zabezpieczeń różnicowo-prądowych - pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych wszystkich typów: AC, A, B. - pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych IΔn =10, 30, 100, 300, 500 mA, - pomiar prądu wyzwalania wyłącznika IA i pomiar czasu zadziałania wyłącznika tA przy prądach 0,5IΔn, 1IΔn, 2IΔn , 5IΔn, - jednoczesny pomiar prądu wyzwalania IA i czasu zadziałania tAI - pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD, - funkcja AUTO pomiaru RCD. - zasilanie miernika: pakiet akumulatorów lub baterie alkaliczne |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 26 | Przewody pomiarowe laboratoryjne Przewody pomiarowe laboratoryjne, linka 1÷1,5mm2, silikonowe, zakończone z obu stron wtykiem bananowym o śr. 4mm z możliwością bezpośredniego łączenia przewodów ze sobą. Każda długość w dwóch różnych kolorach po 40szt. Długości: - dł. ok. 30cm – 80szt. - dł. ok. 40cm– 80szt. - dł. ok. 60cm – 80szt. |  | szt. | 240 |  |  |  |
| RAZEM WAROŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………		……………………………………………............

(Data)					(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)