Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE CEN

Przedmiot oferty:

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI AUTOMATYKI, URZĄDZEŃ DOZOROWYCH I ALARMOWYCH

Część II - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne.

| L.p. | Rodzaj zamówienia | Producent/model | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość sumaryczna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 x 7 |
| 1 | Multimetr cyfrowy Multimetry cyfrowe - Napięcie przemienne do 1000V - Napięcie stałe do 1000V - Prąd w zakresach 400μA - 10A - Pojemność w zakresach 50nF - 100μF - Rezystancja w zakresach 400Ω - 40MΩ - Częstotliwość w zakresach 5Hz - 100kHz - Test ciągłości (wskazywane diodą LED oraz buzzerem) - Test diody - Test baterii 1,5V (30Ω obciążenie) - LCD, 4 cyfry, 7-segmentowy - Maksymalne wskazanie: 4000 - Podświetlenie wyświetlacza |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 2 | Oscyloskop cyfrowy Oscyloskopy cyfrowe - Pasmo kanałów analogowych: 50 MHz - Maks. częstotliwość próbkowania do 1 GSa/s - Pamięć akwizycji do 24 Mpkt - Odświeżanie z częstotliwością do 30 000 przebiegów na sekundę - Nagrywanie do 60 000 ramek przebiegów w czasie rzeczywistym - Niski poziom szumu, zakres dynamiki: 1 mV/dz do 10V/dz - Wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych (RS232, I2C, SPI) - Wiele poziomów jasności wyświetlanych przebiegów - Interfejsy komunikacyjne: USB Host i Device, LAN (LXI), AUX - 7-calowy ekran TFT (800x480) WVGA |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 3 | Generator funkcyjny z częstotliwościomierzem Generatory funkcyjne z częstotliwościomierzem - Zakres częstotliwości 0,1Hz do 2MHz w siedmiu podzakresach - Generowane przebiegi sinus, trójkąt, prostokąt, impulsowy (dodatni i ujemny), piłokształtny (zbocze narastające i opadające) - Czas narastania i opadania przebiegu prostokątnego 100ns - Wejście VCF Napięcie wejściowe -5V - 0V - Wyjście TTL/ CMOS |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 4 | Zasilacz stabilizowany/napięcie nastawne Zasilacze stabilizowane/ napięcie nastawne - Napięcie wyjściowe 2 x (0-30V), 1 x (3–6V), 1 x (8-15V) - Prąd wyjściowy 2 x (0-5A), 1 x 3A, 1 x 1A - Softstart - Precyzyjne wieloobrotowe potencjometry nastaw napięć 2 x (0-30V) - Dokładność pomiaru napięcia: ±1% + 2 cyfry, - Dokładność pomiaru prądu: ±2% + 2 cyfry - Wyświetlacz 4 x LED - Ilość wyjść – Poczwórny - Napięciowy współczynnik stabilizacji: CV≤1 x 10-4+1mV (CH1 i CH2), CC≤2 x 10-3+1mA (CH1 i CH2), CV≤1 x 10-4+1mV (CH3 i CH4) - Obciążeniowy współczynnik stabilizacji CV≤1 x 10-4+2mV (CH1 i CH2), CC≤2 x 10-3+2mA (CH1 i CH2), CV≤1 x 10-3+3mV (CH3 i CH4) - Tętnienia i szumy CV≤0,5mVrms (5Hz-1MHz), CC≤3mArms (CH1 i CH2), CV≤1mVrms (5Hz-1MHz)(CH3 i CH4) - Zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną polaryzacją oraz ograniczenie prądowe i przeciwzwarciowe - Praca szeregowa, równoległa, tracking - Włączenie/wyłączenie wyjścia - Ograniczenie prądowe Nastawianie ograniczenia prądowego przy odłączonym wyjściu |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 5 | Częstotliwościomierz cyfrowy Częstotliwościomierze cyfrowe - Pasmo pomiaru 10Hz – 2500MHz - Funkcje pomiarowe: częstotliwość, okres, pomiar względny, pamięć wartości bieżącej, maksymalnej, minimalnej i średniej - Dokładność pomiaru częstotliwości 1ppm + 1 cyfra |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 6 | Trenażer układów elektronicznych Trenażery układów elektronicznych Zestaw powinien składać się z dwunastu różnych modułów, które pozwolą na wykonanie poniższych ćwiczeń: - Pomiary rezystancji, - Zasada superpozycji, - twierdzenia Thevenina i Nortona, - Obwody szeregowo-równoległe i prawa Kirchhoffa, - Moc w obwodach prądu przemiennego, - Charakterystyki diody LED, - Prostownik dwupołówkowy, - Obwód różniczkujący, - Obwód całkujący, - Krzywe charakterystyk tranzystora , - Wzmacniacze tranzystorowe, - Wzmacniacz ze sprzężeniem RC, - Wzmacniacz Darlingtona, - Charakterystyki tranzystorów MOSFET, - Wzmacniacz różnicowy, - Sumator, - Aktywny filtr dolnoprzepustowy, - Multiwibrator monostabilny, - Wzmacniacz nieodwracający, - Oscylator kwarcowy, - Przerzutnik Schmitta , |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 7 | Elektroniczny mostek Elektroniczne mostki RLC - 20000/2000 Podwójny wyświetlacz - 46 segmentowy bargraf - Automatyczny wybór pomiaru LCR - Automatyczny dobór zakresów - Automatyczne podświetlanie - 0,2% dokładność podstawowa Pomiar parametrów: L, C, R, D, Q, Θ, EsR - Zakres częstotliwości: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz - Równoległy/szeregowy tryb testowy - Sortowanie tryb QC - Data Hold - Autokalibracja - Zewnętrzny zasilacz DC z adapterem 230V - Tryb zerowania - Sygnalizacja słabej baterii, automatyczne wyłączanie - oszczędność baterii - Optyczne łącze USB z oprogramowaniem + kabel - Przewody do testowania: 5-przewodowego, 2-przewodowego, elementów SMD |  | szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM WAROŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………		……………………………………………............

(Data)					(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)