Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE CEN

Przedmiot oferty:

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI OBRÓBKI SKRAWANIEM

Część IV – Przyrządy pomiarowe

| L.p. | Rodzaj zamówienia | Producent/model | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość sumaryczna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 x 7 |
| 1 | Suwmiarka uniwersalna z odczytem elektronicznym - Minimalny zakres pomiarowy od 0 do 150 mm, - Narzędzie wyposażone w szczęki do pomiarów wewnętrznych od 0 mm oraz głębokościomierz. - Minimalna dokładność pomiarowa 0,02 mm, - Odporna na działanie kurzu, oleju i wody. W zestawie powinna znajdować się bateria oraz sztywne etui do przechowywania. |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Zestaw mikrometrów do pomiarów zewnętrznych - mikrometr analogowy o zakresie pomiarowym od 0 do 25 mm, dokładność pomiarowa 0,01 mm – 1 sztuka, - mikrometr analogowy o zakresie pomiarowym od 25 do 50 mm, dokładność pomiarowa 0,01 mm – 1 sztuka, - mikrometr analogowy o zakresie pomiarowym od 50 do 75 mm, dokładność pomiarowa 0,01 mm – 1 sztuka, - mikrometr analogowy o zakresie pomiarowym od 75 do 100 mm, dokładność pomiarowa 0,01 mm – 1 sztuka, W zestawie z każdym narzędziem powinno znajdować się sztywne etui do jego przechowywania oraz w mikrometrach o zakresie pomiarowym od powyżej 25 mm, element wzorcowy do kalibracji narzędzia. |  | zestaw | 1 |  |  |  |
| 3 | Zestaw mikrometrów do pomiarów wewnętrznych - mikrometr analogowy o zakresie pomiarowym od 5 do 30 mm, dokładność pomiarowa 0,01 mm – 1 sztuka, - mikrometr analogowy o zakresie pomiarowym od 25 do 50 mm, dokładność pomiarowa 0,01 mm – 1 sztuka, - mikrometr analogowy o zakresie pomiarowym od 50 do 75 mm, dokładność pomiarowa 0,01 mm – 1 sztuka, - mikrometr analogowy o zakresie pomiarowym od 75 do 100 mm, dokładność pomiarowa 0,01 mm – 1 sztuka, W zestawie z każdym narzędziem powinno znajdować się sztywne etui do jego przechowywania oraz element wzorcowy do kalibracji narzędzia. |  | zestaw | 1 |  |  |  |
| 4 | Głębokościomierz mikrometryczny analogowy - Odczyt z dokładnością do 0,01 mm, - Zakres mierzonej głębokości od 0 do 100 mm, - W zestawie powinny znaleźć się trzpienie pomiarowe umożliwiające zmianę zakresu pomiarowego co 25 mm. W zestawie z narzędziem powinno znajdować się sztywne etui do jego przechowywania. |  | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM WAROŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………		……………………………………………............

(Data)					(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)