Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE CEN

Przedmiot oferty:

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

Część II - Przyrządy pomiarowe

| L.p. | Rodzaj zamówienia | Producent/model | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość sumaryczna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 x 7 |
| 1 | Multimetr cyfrowy Multimetr cyfrowe z automatycznymi doborami zakresów. Wymagane minimalne parametry: - napięć (DC) 01000 V, - napięć (AC) 0700 V, - prądu DC/AC 0 min.10 A, - rezystancji 040 M, - pojemności 020 F, - częstotliwości 020 kHz, - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC, - Podstawowy błąd pomiaru ≤ 0,5%, - Test diod, - Test ciągłości obwodu, - Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi, - Zasilanie z baterii lub akumulatora, |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 2 | Oscyloskop cyfrowy Wymagane minimalne parametry: - dwa kanały, pasmo 50 MHz; - częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1 Gs/s, - zakres czułości 2 mV÷10 V/dz - długość pamięci 1M - wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT), - tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu (Pulse width) - komplet sond pomiarowych - port USB zewnętrznej pamięci USB, - wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 3 | Cyfrowy mostek RLC Mostek pomiarowy RLC: - Ręczna zmiana zakresów - R - 200Ω÷2GΩ - L - 200μH÷20 H - C – 200pF÷20mF - zasilanie 230V AC/50 Hz |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 4 | Próbnik stanów logicznych – tester napięcia - Bezdotykowy tester napięcia AC, - Wskaźniki: Dioda LED i sygnalizator dźwiękowy. - Zakres napięcia: 90 ... 1000 V AC (50/60 Hz). - Kategoria przepięciowa: kat. III 1000 V. - Stopie. ochrony obudowy: IP 54. - Zasilanie: Bateria. |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 5 | Mostek pomiarowy Thomsona - Zakres pomiarowy 1μΩ÷5Ω, - zasilanie 230V AC/50 Hz - do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego; - położenie pracy poziome - Instrukcja obsługi |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Mostek pomiarowy Wheatstone’a - Zakres pomiarowy 1Ω÷1MΩ, - zasilanie 230V AC/50 Hz - do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego; - położenie pracy poziome Instrukcja obsługi |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Częstościomierz - fn 0÷100MHz, - możliwość pomiaru okresu 10ns÷10s; - pomiar odstępu czasu 1μs÷1s |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 8 | Mierniki analogowe – Woltomierz (Multimetr analogowy) Woltomierz analogowy AC – 4 szt. - Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5% całej skali - zakres pomiarowy do 300V w podzakresach - ilość zakresów 3 lub 4 - lusterko pod skalą na całym zakresie - gniazda bananowe 4mm i/lub zaciski przykręcane - pozycja pracy pozioma lub pionowa - Zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą pokrętła lub zacisków pomiarowych - Obudowa wykonana z tworzywa w kolorze czarnym Woltomierz analogowy DC – 4 szt. - Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5% całej skali - zakres pomiarowy do 30V w podzakresach - ilość zakresów 3 lub 4 - lusterko pod skalą na całym zakresie - gniazda bananowe 4mm i/lub zaciski przykręcane - pozycja pracy pozioma lub pionowa - Zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą pokrętła lub zacisków pomiarowych - Obudowa wykonana z tworzywa w kolorze czarnym W przypadku multimetru analogowego spełniającego powyższe kryteria, model powinien być taki sam jak w pozycji 9 tabeli. |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 9 | Mierniki analogowe – Amperomierz (Multimetr analogowy) Amperomierz analogowy AC – 4 szt. - Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5% całej skali - zakres pomiarowy 0,5/1/2/5A - ilość zakresów 4 - lusterko pod skalą na całym zakresie - gniazda bananowe 4mm i/lub zaciski przykręcane - pozycja pracy pozioma lub pionowa - Zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą pokrętła lub zacisków pomiarowych - Obudowa wykonana z tworzywa w kolorze czarnym Amperomierz analogowy DC – 4 szt. - Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności 0,5% całej skali - zakres pomiarowy 0,5/1/2/5A - ilość zakresów 4 - lusterko pod skalą na całym zakresie - gniazda bananowe 4mm i/lub zaciski przykręcane - pozycja pracy pozioma lub pionowa - Zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą pokrętła lub zacisków pomiarowych - Obudowa wykonana z tworzywa w kolorze czarnym W przypadku multimetru analogowego spełniającego powyższe kryteria, model powinien być taki sam jak w pozycji 8 tabeli. |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 10 | Mierniki analogowe – Watomierz Watomierz analogowy jednofazowy AC/DC – 8 szt. - Zakresy prądowe watomierza In 0,5A; 1A - Zakresy napięciowe watomierza UN 50V; 100V; 200; 400V - Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności co najmniej 1% całej skali - lusterko pod skalą na całym zakresie - gniazda bananowe 4mm i/lub zaciski przykręcane - pozycja pracy pozioma lub pionowa - Zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą pokrętła lub zacisków pomiarowych - Obudowa wykonana z tworzywa w kolorze czarnym Watomierz analogowy jednofazowy AC/DC – 8 szt. - Zakresy prądowe watomierza In 1A; 2A; 5A - Zakresy napięciowe watomierza UN 100V; 200; 400V - Przyrząd analogowy laboratoryjny w klasie dokładności co najmniej 1% całej skali - lusterko pod skalą na całym zakresie - gniazda bananowe 4mm i/lub zaciski przykręcane - pozycja pracy pozioma lub pionowa - Zakresy pomiarowe zmieniane za pomocą pokrętła lub zacisków pomiarowych - Obudowa wykonana z tworzywa w kolorze czarnym |  | szt. | 16 |  |  |  |
| RAZEM WAROŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………		……………………………………………............

(Data)					(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)