Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE CEN

Przedmiot oferty:

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

Część II - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

| L.p. | Rodzaj zamówienia | Producent/model | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość sumaryczna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 x 7 |
| 1 | Walizka narzędziowa elektrotechniczna Walizka narzędziowa elektrotechniczna wykonana z solidnego i wytrzymałego materiału, zamykana, umożliwiająca przechowywanie poniższych narzędzi w dedykowanych przegrodach/uchwytach (z wyjątkiem poziomicy), zawierająca: - klucze oczkowo-płaskie, chrome-vanadium – komplet 622 mm, - klucze nasadowe, chrome-vanadium, komplet 622 mm, - praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych 0,516mm2, - wkrętaki elektrotechniczne płaskie – komplet 6 szt, izolowane 1000 V, - wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe – komplet 6 szt, izolowane 1000 V, - szczypce monterskie uniwersalne - izolowane 1000 V, - szczypce płaskie - izolowane 1000 V, - szczypce boczne do cięcia przewodów - izolowane 1000 V, - nóż monterski, - neonowy wskaźnik napięcia - przyrząd do ściągania izolacji z przewodów - minimum 06 mm2, - pilniki iglaki do metalu – zestaw 3 pilników, - zestaw młotków - metalowy 0,5 kg; metalowy 0,7 kg; gumowy 0,5 kg, - skrobak, - piłka do metalu, - poziomica – dł 1 m. – bez konieczności przechowywania poziomicy w walizce elektrotechnicznej ze względu na wymiar poziomicy. |  | komplet | 8 |  |  |  |
| 2 | Zasilacz DC Zasilacz stabilizowany napięcia stałego: - napięcie wyjściowe 2 x (030 V), - prąd wyjściowy 2 x (05 A), - wyjście napięcia stałego 5 V (obciążalność 03 A), - odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3-cyfrowych, - tętnienia poniżej 0,5 mVrms, - zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną polaryzacją i przeciwzwarciowe, - praca szeregowa i równoległa, - zasilanie sieciowe 230 V. |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Autotransformator 1-fazowy Autotransformator 1-fazowy z regulowanym napięciem wyjściowym, obudowa metalowa. Przeznaczone do użytku laboratoryjnego i przemysłowego. Z gałką i skalą. - Napięcie zasilania: 230 VAC przewodem zakończonym wtyczką - Napięcie wyjściowe 0...250 VAC - Prąd wyjściowy odpowiednio: ok. 5A - Kąt obrotu pokrętła regulacyjnego 320 ° - Zakres częstotliwości ok. 50Hz - Napięcie próbne min 500V. |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 4 | Autotransformator 3-fazowy Autotransformator trójfazowy z regulowanym napięciem wyjściowym, obudowa metalowa. Przeznaczone do użytku laboratoryjnego i przemysłowego. Z gałką i skalą. - napięcie zasilania: 3fazowe - napięcie wyjściowe: od 0V do 450V - Prąd wyjściowy odpowiednio: ok. 5A - zakres częstotliwości: 50÷60 Hz |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Rezystor dekadowy - Zakres 1Ω ÷10MΩ w podzakresach - Dokładność nie gorsza niż ±2% - do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego; |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 6 | Pojemność dekadowa - Zakres 1 pF÷1mF w podzakresach - Dokładność nie gorsza niż ±5% - do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego; |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 7 | Indukcyjność dekadowa - Zakres 1μH÷10H w podzakresach - Dokładność nie gorsza niż ±10% - do zastosowań laboratoryjnych oraz edukacyjnych - obudowa z tworzywa sztucznego; |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Opornica suwakowa Opornica suwakowa 10Ω/6A – 4 szt. - Zwarta konstrukcja - Solidna metalowa obudowa - Skala z podziałką od 0 do 100 - Dobra liniowość - Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu - Tolerancja ±10 % Opornica suwakowa 100Ω/2A – 12 szt. - Zwarta konstrukcja - Solidna metalowa obudowa - Skala z podziałką od 0 do 100 - Dobra liniowość - Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu - Tolerancja ±10 % Opornica suwakowa 1000Ω/0,5A – 4 szt. - Zwarta konstrukcja - Solidna metalowa obudowa - Skala z podziałką od 0 do 100 - Dobra liniowość - Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafit - Tolerancja ±10 % |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 9 | Stacja lutownicza Niewielka, łatwa w obsłudze stacja lutownicza o mocy ok. 100W z płynną regulacja temperatury w zakresie od 150÷400⁰C. Przeznaczenie: do napraw urządzeń elektrycznych, do lutowania płytek, bielenia, mechanicznej obróbki metalu itp. - zakres temperatury: 150÷400 °C - moc: ok. 100W - zasilanie: 230VAC 50H - gąbka do czyszczenia grotu |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 10 | Lutownica transformatorowa Lutownica transformatorowa o podwyższonej mocy do łączenia przewodów i elementów o dużych przekrojach, w pracach elektromonterskich. Dane techniczne: - Moc: 75÷100W. - Napięcie zasilania: 230VAC, 50Hz. - Temperatura grotu: 400°C. - Rodzaj pracy: dorywcza. - Czas pracy: 0,5 min. - Czas przerwy: 2 min. - Żarówka: 12V, 2W. - Średnica grotu: Ø 1,5mm. |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 11 | Generator funkcyjny Wymagane minimalne parametry: - zakres częstotliwości 0,02 Hz2 MHz - wyjście 50 , sinus, trójkąt, prostokąt, piła, DC, TTL/CMOS, przemiatanie, - napięcie wyjściowe 1 mV - 20 Vpp, wyjście mocy do 50 Vpp - regulacja: symetrii 20%-80%, wzmocnienia - wbudowany częstościomierz min. zakr. f = 10 Hz20 MHz, automatyczny odczyt minimum 5 cyfr, - zasilanie sieciowe 230 V |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 12 | Przewody pomiarowe laboratoryjne Przewody pomiarowe laboratoryjne, linka 1÷1,5mm2, silikonowe, zakończone z obu stron wtykiem bananowym o śr. 4mm z możliwością bezpośredniego łączenia przewodów ze sobą. Każda długość w dwóch różnych kolorach po 40szt. Długości: - dł. ok. 30cm – 80szt. - dł. ok. 40cm – 80szt. - dł. ok. 60cm – 80szt. |  | szt. | 240 |  |  |  |
| RAZEM WAROŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………		……………………………………………............

(Data)					(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)