OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa tlenu medycznego wg formularza cenowego 
BU-66/2019.

Data ogłoszenia: 27.08.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka , ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 7555050, faks 32 7555079, 7555049.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu medycznego ciekłego oraz tlenu medycznego w postaci gazowej i dwutlenku węgla dla celów medycznych wraz z dzierżawą butli tlenowych, w ilościach wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1, łącznie z rozładunkiem pełnych butli i załadunkiem pustych butli na środek transportu dostawcy. 

Miejscem dostawy jest Centralna Tlenownia znajdująca się na terenie zespołu budynków Szpitala Rejonowego w Raciborzu, przy ul. Gamowskiej 3. 

2. Dostarczone produkty winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w leczeniu ludzi.

3. Przedmiotem dzierżawy są butle tlenowe 50 litrowe oraz butle  na dwutlenek węgla 37,5 kg oraz 7,5 kg. Przyjmując średnią ilość 50  butli do tlenu  medycznego oraz 10 butli do dwutlenku węgla. 
4. Dostawca tlenu zobowiązany jest dostarczać butle legalizowane, odpowiada za ich legalizację i ponosi wszelkie koszty z tym związane.
5. Dostawca tlenu winien dostarczać tlen medyczny w butlach  średnio co 2 miesiące, a tlen ciekły i dwutlenek węgla średnio  raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba to winien dostarczyć je dodatkowo na żądanie zamawiającego, w terminie przez niego oznaczonym.
6. Zamawiający posiada własny zbiornik na tlen ciekły o pojemności 6 m3.

7. Koszty związane z legalizacją butli winny być zawarte odpowiednio w cenie tlenu medycznego i w cenie dzierżawy butli.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
od dnia 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia,

d) wyrażają zgodę na wszystkie warunki i wymogi określone w Regulaminie postępowania; wykonawcy, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a) zezwolenie na wytwarzanie tlenu medycznego  wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny,

b) zezwolenie na prowadzenie hurtowni  farmaceutycznej w zakresie tlenu medycznego wydane przez   
Główny Inspektorat Farmaceutyczny, 

c) świadectwo rejestracji  z potwierdzeniem wpisu o Farmakopei Europejskiej – tlen medyczny,

d) karta charakterystyki na tlen medyczny o czystości 99,5% zgodnie z Farmakopeą Europejską,

e) deklaracja zgodności CE na dwutlenek węgla. 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny regulamin postępowania: www.szpital-raciborz.org 

Termin składania ofert: 
09.09.2019 r. godzina 11:00, miejsce: Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3; sekretariat Szpitala.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie oraz odstąpienia od podpisania umowy, bez podania przyczyny takiej decyzji.

