Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych

w DPS „Złota Jesień” w 2022 r.

II.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Urząd Dozoru Technicznego Gliwice |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział Gospodarczy |
| Zakres kontroli | Badanie okresowe stałego zbiornika ciśnieniowego oraz dwóch kotłów |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 08.02.2022 r. |
| Data zakończenia kontroli | 08.02.2022 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Wynik badania pozytywny. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych |

Sporządził: 16.02.2022 r.                                                           zatwierdzi: 17.02.2022 r.

Margota Hildebrand                                                             Dyrektor Małgorzata Krawczyńska